## Externo
#VALUE! |  |  | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN DEL GPU | [11 empty] | Código: OP-F-010
[15 empty] | Versión: 1 | Versión: 1 | Versión: 1 | Versión: 1
[15 empty] | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1 | Página: 1 de 1
Compañía de Servicio en Tierra propietaria | [12 empty] | Fecha de la prueba del equipo
Información del GPU en prueba
Número de equipo | [5 empty] | Marca |  |  |  | Modelo |  |  |  |  | Horómetro
Información de la herramienta de calibración
Marca y modelo del load bank | [8 empty] | Fecha de última calibración del load bank
Marca y modelo del multímetro | [8 empty] | Fecha de última calibración del Multímetro
Información del técnico que calibra
Nombre completo | [6 empty] | Empresa que certifica el entrenamiento | [6 empty] | Fecha de certificación
Revisión general del motor |  |  |  |  | Condición | Observaciones |  |  | Revisión general de componentes de generación |  |  |  |  | Condición | Observaciones
Nivel de aceite en la faja de operación de la varilla | [8 empty] | Revisión de torque de tornillos del enfriador del generador
Presión de aceite sen el rango adecuado | [8 empty] | Revisión del cobertor del enfriador del generador
Estado del indicador de presión de aceite | [8 empty] | Estado de los cables y terminales del generador
Nivel del refrigerante del motor | [8 empty] | Estado del rotor y estator del generador
Estado del indicador de temperatura del motor | [8 empty] | Estado del contactor de salida
Nivel de combustible | [8 empty] | Estado de rodamientos del generador
Estado del indicador de combustible | [8 empty] | Estado de las tarjetas
Estado de la batería | [8 empty] | Estado de los indicadores (relojes) de voltaje, amperaje y frecuencia
Generación del alternador
Condición de fajas y accesorios del motor | [8 empty] | Estado de interruptores de activación
Revisión del estado del cable y toma de salida de voltaje (plug) |  |  |  |  | Condición | Observaciones |  |  | Comprobación de voltajes sin cargas
GPU corriente alterna 115 v
Largo del cable |  | m. | [6 empty] | Faces | Voltaje |  |  |  | Faces | Voltaje
Estado del cable | [8 empty] | A - N |  |  |  |  | A - B
Correa de sujeción del cable | [8 empty] | B - N |  |  |  |  | B - C
Estado externo de la capsula de la toma | [8 empty] | C - N |  |  |  |  | A - C
Apriete de los tornillos de la toma | [8 empty] | GPU corriente directa 28 v |  |  |  | Observaciones Generales
Inexistencia de oxido en terminales | [8 empty] | Faces | Voltaje
Estado de las cavidades de conexión a los pines | [8 empty] | N - L
Comprobación de tensión cavidades de conexión a los pines.
A: | lbs |  | B: | lbs |  | C: | lbs | N: | lbs |  |  | E: | lbs |  | F: | lbs
Comprobación de voltajes con carga
Cargas |  |  | Fases A - N |  |  | Fase B - N |  | Fase C - N |  |  | Diferencias de voltaje entre faces
KW
KW
KW
KW
KW
KW
Comprobación de protecciones de voltaje y frecuencia
Medidas |  |  | Valor Actual |  |  |  | Anotaciones del técnico
Bajo Voltaje
Alto Voltaje
Baja Frecuencia
Alta frecuencia
Firma del técnico que realiza la calibración | [8 empty] | Resultado indicado por el técnico de la calibración
[9 empty] | Equipo conforme |  |  |  | Equipo NO conforme
Nombre y Firma del Inspector de Equipos que revisa el documento | [8 empty] | Nombre y Firma del representante de la compañía de Servicio en Tierra propietaria
Al firmar este documento, declaro que toda la información aquí descrita es veraz, y que: 1) Se cumplió con todas las pruebas solicitadas y los resultados indicados corresponde a las mismas. 2) La información de los certificados de calibración de las herramientas utilizadas es veraz. 3) La información del entrenamiento y certificación como técnico calibrador es veraz. 4) Que la calibración de este GPU se realizó según las recomendaciones del fabricante y en cumplimiento de las regulaciones aplicables.